## 照明
提出書類４「事業計画書 別紙詳細データシート」＜参考例＞
例 | 〇〇株式会社
照明設備：年間消費電力・年間温室効果ガス排出量及び削減量
|  | 更新前 | [9 empty] | 更新後 | [9 empty] | 削減量
No | 設置場所 | 既設照明器具 型式 | 台数 | 消費電力 (W) | 合計消費電力 (W) | 1日の使用時間 (平均hr) | 年間稼働日数 | 年間稼働時間 (h) | 年間消費電力 (kWh) | 排出係数 | CO2換算排出量 t-CO2 | 新設照明器具 型式 | 台数 | 消費電力 (W) | 合計消費電力 (W) | 1日の使用時間 (平均hr) | 年間稼働日数 | 年間稼働時間 (h) | 年間消費電力 (kWh) | 排出係数 | CO2換算排出量 t-CO2 | CO2換算 削減量 t-CO2
1 | 1階A室 | △―△△△△－△△ | 10 | 40 | 400 | 9 | 254 | 2286 | 914.4 | 0.396 | 0.3621 | 〇〇―〇〇〇〇－〇 | 10 | 15 | 150 | 9 | 254 | 2286 | 342.9 | 0.396 | 0.13579 | 0.22631
2 | 1階A室 | △―△△△△－△△ | 10 | 80 | 800 | 9 | 254 | 2286 | 1828.8 | 0.396 | 0.7242 | 〇〇―〇〇〇〇－〇 | 10 | 25 | 250 | 9 | 254 | 2286 | 571.5 | 0.396 | 0.22631 | 0.49789
3 | 2階B室 | △―△△△△－△△ | 10 | 40 | 400 | 9 | 254 | 2286 | 914.4 | 0.396 | 0.3621 | 〇〇―〇〇〇〇－〇 | 10 | 15 | 150 | 9 | 254 | 2286 | 342.9 | 0.396 | 0.13579 | 0.22631
4 | 2階B室 | △―△△△△－△△ | 10 | 80 | 800 | 9 | 254 | 2286 | 1828.8 | 0.396 | 0.7242 | 〇〇―〇〇〇〇－〇 | 10 | 25 | 250 | 9 | 254 | 2286 | 571.5 | 0.396 | 0.22631 | 0.49789
5 | 2階C室 | △―△△△△－△△ | 10 | 80 | 800 | 9 | 254 | 2286 | 1828.8 | 0.396 | 0.7242 | 〇〇―〇〇〇〇－〇 | 10 | 25 | 250 | 9 | 254 | 2286 | 571.5 | 0.396 | 0.22631 | 0.49789
6 | 2階D室 | △―△△△△－△△ | 10 | 40 | 400 | 9 | 254 | 2286 | 914.4 | 0.396 | 0.3621 | 〇〇―〇〇〇〇－〇 | 10 | 15 | 150 | 9 | 254 | 2286 | 342.9 | 0.396 | 0.13579 | 0.22631
7 | 3階E室 | 型式不明 | 10 | 80 | 800 | 9 | 254 | 2286 | 1828.8 | 0.396 | 0.7242 | 〇〇―〇〇〇〇－〇 | 10 | 25 | 250 | 9 | 254 | 2286 | 571.5 | 0.396 | 0.22631 | 0.49789
| 合計 |  | 70 | [5 empty] | 10058.4 |  | 3.9831 |  | 70 | [5 empty] | 3314.7 |  | 1.3126 | 2.6705
[10 empty] | ※関西電力 基礎排出係数 | [10 empty] | 削減率： | 67.05%
※更新前の機種型式が不明の場合、「型式不明」とし、記載されている消費電力から算出してください。

## 空調
提出書類４「事業計画書 別紙詳細データシート」＜参考例＞
例 | 〇〇株式会社
空調設備：年間消費電力・年間温室効果ガス排出量及び削減量
（データは、空調事業者による提案資料参照）
|  | 更新前 |  |  |  |  | 更新後 |  |  |  |  | 削減量
場所 | 空調 | 型式 | 年間稼働時間 (hr) | 年間消費 電力(kWh) | 排出係数 | CO2排出量 (t-CO2) | 型式 | 年間稼働時間 (hr) | 年間消費 電力(kWh) | 排出係数 | CO2排出量 (t-CO2) | 年間消費 電力(kWh) | CO2排出量 (t-CO2)
１F作業場 | 冷房 | ABC-11111-2 | 976 | 2973.3 | 0.396 | 1.1774 | XYZ-77777 | 976 | 758.5 | 0.396 | 0.30037 | 2214.8 | 0.87706
| 暖房 |  | 968 | 3602.5 | 0.396 | 1.4266 |  | 968 | 1102.6333 | 0.396 | 0.43664 | 2499.8667 | 0.98995
２F検査室 | 冷房 | ABC-33333-4 | 349 | 888.9 | 0.396 | 0.352 | XYZ-88888 | 349 | 162.9 | 0.396 | 0.064508 | 726 | 0.2875
| 暖房 |  | 346 | 660.4 | 0.396 | 0.26152 |  | 346 | 97.7 | 0.396 | 0.038689 | 562.7 | 0.22283
２F食堂 | 冷房 | ABC-5555-6 | 436 | 2440.5 | 0.396 | 0.96644 | XYZ-99999 | 436 | 450.4 | 0.396 | 0.17836 | 1990.1 | 0.78808
| 暖房 |  | 432 | 1785.7 | 0.396 | 0.70714 |  | 432 | 237.9 | 0.396 | 0.094208 | 1547.8 | 0.61293
|  |  |  | 12351.3 |  | 4.8911 |  |  | 2810.0333 |  | 1.1128 | 9541.2667 | 3.7783
[5 empty] | ※関西電力 基礎排出係数 | [6 empty] | 削減率 | 77.25%
※空調機は、暖房と冷房、外気との温度差による負荷等で消費電力が変わります。
空調機メーカーが提案する書類を元に個別にデータシートを作成してください。
また、データの根拠として、空調機メーカーからの提案書も添付してください。